
三门峡市综合交通发展中心办公楼楼面防水维修项目

询　价　文　件

　

三门峡市综合交通发展中心

2025年11月6日

三门峡市综合交通发展中心办公楼楼面防水维修项目

询价公告

一、询价基本内容
1.项目名称：三门峡市综合交通发展中心办公楼楼面防水维修项目。

2.询价内容：楼面防水维修，具体做法要求如下：拆除原有防水层，楼面基层处理，铺设4mm防水卷材，安装排气孔，雨水口处理，清理运输全部垃圾，铺设面积约550平方米。

3.项目工期：10天。

4.质量标准：防水卷材：符合弹性体改性沥青防水卷材（GB 18242—2008），施工符合国家现行相关法律法规、规范、技术标准和建设方要求。

5.招标控制价：贰万捌仟元（28000元）
供应商资格及发布媒介

具有独立法人资格和有效的营业执照。

本次询价公告除在单位张贴外，同时在三门峡市交通运输局官方网站发布。

询价要求

询价文件获取：供应商自行在三门峡市交通运输局网站下载或按下面联系方式联系获取。

本次询价采取一轮报价法，报价不能超过招标控制价，最低价中标。

报价文件提交截止时间：2025年11月12日9时00分
报价文件提交地点：三门峡市综合交通发展中心四楼会议室

报价文件编制要求

供应商报价时应提供的以下资料：①报价表（见附件）、②法人营业执照复印件加盖供应商公章、③法定代表人身份证明、④授权委托书。否则，将被认定为不具备参加本次询价资格的供应商。详见后附报价文件格式。

联系方式 

询价单位：三门峡市综合交通发展中心

联系人：苏宸     李宣旭
电  话：15936889866    13939881509
 2025 年 11 月 6 日
三门峡市综合交通发展中心办公楼楼面防水维修项目　

报　价　文　件

供应商：　　　　　　　　　　　　（签字或盖章）

法定代表人或其委托代理人：　　　（签字）

*年*月*日
一、询价报价表
	询价项目
	三门峡黄河公路大桥管理处办公院区绿化整治项目

	询价内容　　　　项目特征
	拆除原有防水层，楼面基层处理，铺设4mm防水卷材，铺设面积550平方米；安装排气孔20个，雨水口处理13个，清理运输全部垃圾。

	项目工期
	10天

	质量标准
	防水卷材：符合弹性体改性沥青防水卷材（GB 18242—2008）

施工：符合国家现行相关法律法规、规范、技术标准和建设方要求

	报 价 人
	　

	报价
	大写：　

	
	小写：　


报
价
人：　　　　　　　　　　　　

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：　　　　　　　　　　
日期：2025年　月　　日

法人营业执照

法定代表人身份证明

报价人：                   
单位性质：                  
[image: image1.jpg]



地
址：                  
成立时间：    年  月   日

[image: image2.jpg]


[image: image3.jpg]


[image: image4.jpg]



经营期限：    年    月     日至    年   月    日

	姓
	名：
	 
	性
	别：
	 

	年
	龄：
	 
	职
	务：
	 

	系            （报价人名称）的法定代表人。

	特此证明。
	
	
	
	


报价人：           （盖单位章）

   年    月     日

授权委托书

本人       系            的法定代表人，现委托      为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改（项目名称）询价文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自本委托书签署之日起至投标有效期满。


代理人无转委托权。

附：法定代表人及代理人身份证扫描件

报
价
人：                （盖单位章）

法定代表人：                  
身份证号码：                  
委托代理人：                  
身份证号码：                  
     年   月     日

